## CS-283CX
[5 empty] | 暖房費比較計算書 |  |  |  |  | 平成26年9月現在 ダイエー建設株式会社
区分 |  |  |  | 単位 | 料金単価(円) | 燃料調整費(円) | 再エネ賦課金(円) | 発熱量(Kcal) | 100円あたりの発熱量(Kcal) | 灯油との発熱比較 | 灯油との価格比較
灯油 | ファンヒーター |  |  | リットル | 100 | - |  | 8771 | 8771 | 100% | 100% | ①
| FF式石油ストーブ |  |  | リットル | 100 | - |  | 7718 | 7718 | 87.99% | 113.6% | ②
ガス | 都市ガス |  |  | ㎥ | 163 | - |  | 11000 | 6748.4663 | 76.94% | 130% | ③
| LPガス |  |  | ㎥ | 320 | - |  | 24000 | 7500 | 85.51% | 116.9% | ④
一般電灯契約電気 | エアコン 外気温7℃ | 昼間 | ～90kWh | kWh | 18.24 | 1.61 | 0.75 | 4914.04 | 23854.5631 | 272% | 36.77% | ⑤
|  |  | 90～230kWh |  | 24.87 | 1.61 | 0.75 | 4914.04 | 18046.4194 | 205.8% | 48.6% | ⑥
| 5.714 |  | 230kWh～ |  | 28.75 | 1.61 | 0.75 | 4914.04 | 15795.6927 | 180.1% | 55.53% | ⑦
| エアコン 外気温2℃ | 昼間 | ～90kWh | kWh | 18.24 | 1.61 | 0.75 | 2561.94 | 12436.6019 | 141.8% | 70.53% | ⑧
|  |  | 90～230kWh |  | 24.87 | 1.61 | 0.75 | 2561.94 | 9408.52 | 107.3% | 93.22% | ⑨
| 2.979 |  | 230kWh～ |  | 28.75 | 1.61 | 0.75 | 2561.94 | 8235.1013 | 93.89% | 106.5% | ⑩
夜間電灯契約電気 | エアコン 外気温7℃ | 昼間 | ～90kWh | kWh | 21.69 | 1.61 | 0.75 | 4914.04 | 20432.5988 | 233% | 42.93% | ⑪
|  |  | 90～230kWh |  | 29.58 | 1.61 | 0.75 | 4914.04 | 15385.2223 | 175.4% | 57.01% | ⑫
| COP |  | 230kWh～ |  | 34.19 | 1.61 | 0.75 | 4914.04 | 13444.7059 | 153.3% | 65.24% | ⑬
| 5.714 | 夜間 |  |  | 10.92 | 1.61 | 0.75 | 4914.04 | 37003.3133 | 421.9% | 23.7% | ⑭
| エアコン 外気温2℃ | 昼間 | ～90kWh | kWh | 21.69 | 1.61 | 0.75 | 2561.94 | 10652.5572 | 121.5% | 82.34% | ⑮
|  |  | 90～230kWh |  | 29.58 | 1.61 | 0.75 | 2561.94 | 8021.1021 | 91.45% | 109.3% | ⑯
| COP |  | 230kWh～ |  | 34.19 | 1.61 | 0.75 | 2561.94 | 7009.4118 | 79.92% | 125.1% | ⑰
| 2.979 | 夜間 |  |  | 10.92 | 1.61 | 0.75 | 2561.94 | 19291.7169 | 219.9% | 45.47% | ⑱
| 蓄熱式電気暖房機 |  |  | kWh | 10.92 | 1.61 | 0.75 | 860 | 6475.9036 | 73.83% | 135.4% | ⑲
エアコン：Panasonic CS-283CX

## CS-283CX2
[5 empty] | 暖房費比較計算書 |  |  |  |  | 平成26年9月現在 ダイエー建設株式会社
区分 |  |  |  | 単位 | 料金単価(円) | 燃料調整費(円) | 再エネ賦課金(円) | 発熱量(Kcal) | 100円あたりの発熱量(Kcal) | 灯油との発熱比較 | 灯油との価格比較
灯油 | ファンヒーター |  |  | リットル | 100 | - |  | 8771 | 8771 | 100% | 100% | ①
| FF式石油ストーブ |  |  | リットル | 100 | - |  | 7718 | 7718 | 87.99% | 113.6% | ②
ガス | 都市ガス |  |  | ㎥ | 163 | - |  | 11000 | 6748.4663 | 76.94% | 130% | ③
| LPガス |  |  | ㎥ | 320 | - |  | 24000 | 7500 | 85.51% | 116.9% | ④
一般電灯契約電気 | エアコン 外気温7℃ | 昼間 | ～90kWh | kWh | 18.24 | 1.61 | 0.75 | 4519.3 | 21938.3495 | 250.1% | 39.98% | ⑤
|  |  | 90～230kWh |  | 24.87 | 1.61 | 0.75 | 4519.3 | 16596.7683 | 189.2% | 52.85% | ⑥
| 5.255 |  | 230kWh～ |  | 28.75 | 1.61 | 0.75 | 4519.3 | 14526.8402 | 165.6% | 60.38% | ⑦
| エアコン 外気温2℃ | 昼間 | ～90kWh | kWh | 18.24 | 1.61 | 0.75 | 2032.18 | 9864.9515 | 112.5% | 88.91% | ⑧
|  |  | 90～230kWh |  | 24.87 | 1.61 | 0.75 | 2032.18 | 7463.0187 | 85.09% | 117.5% | ⑨
| 2.363 |  | 230kWh～ |  | 28.75 | 1.61 | 0.75 | 2032.18 | 6532.2404 | 74.48% | 134.3% | ⑩
夜間電灯契約電気 | エアコン 外気温7℃ | 昼間 | ～90kWh | kWh | 21.69 | 1.61 | 0.75 | 4519.3 | 18791.2682 | 214.2% | 46.68% | ⑪
|  |  | 90～230kWh |  | 29.58 | 1.61 | 0.75 | 4519.3 | 14149.3425 | 161.3% | 61.99% | ⑫
| COP |  | 230kWh～ |  | 34.19 | 1.61 | 0.75 | 4519.3 | 12364.7059 | 141% | 70.94% | ⑬
| 5.255 | 夜間 |  |  | 10.92 | 1.61 | 0.75 | 4519.3 | 34030.8735 | 388% | 25.77% | ⑭
| エアコン 外気温2℃ | 昼間 | ～90kWh | kWh | 21.69 | 1.61 | 0.75 | 2032.18 | 8449.8129 | 96.34% | 103.8% | ⑮
|  |  | 90～230kWh |  | 29.58 | 1.61 | 0.75 | 2032.18 | 6362.4922 | 72.54% | 137.9% | ⑯
| COP |  | 230kWh～ |  | 34.19 | 1.61 | 0.75 | 2032.18 | 5560 | 63.39% | 157.8% | ⑰
| 2.363 | 夜間 |  |  | 10.92 | 1.61 | 0.75 | 2032.18 | 15302.5602 | 174.5% | 57.32% | ⑱
| 蓄熱式電気暖房機 |  |  | kWh | 10.92 | 1.61 | 0.75 | 860 | 6475.9036 | 73.83% | 135.4% | ⑲
エアコン：Panasonic CS-283CX2

## CS-363CX
[5 empty] | 暖房費比較計算書 |  |  |  |  | 平成26年9月現在 ダイエー建設株式会社
区分 |  |  |  | 単位 | 料金単価(円) | 燃料調整費(円) | 再エネ賦課金(円) | 発熱量(Kcal) | 100円あたりの発熱量(Kcal) | 灯油との発熱比較 | 灯油との価格比較
灯油 | ファンヒーター |  |  | リットル | 100 | - |  | 8771 | 8771 | 100% | 100% | ①
| FF式石油ストーブ |  |  | リットル | 100 | - |  | 7718 | 7718 | 87.99% | 113.6% | ②
ガス | 都市ガス |  |  | ㎥ | 163 | - |  | 11000 | 6748.4663 | 76.94% | 130% | ③
| LPガス |  |  | ㎥ | 320 | - |  | 24000 | 7500 | 85.51% | 116.9% | ④
一般電灯契約電気 | エアコン 外気温7℃ | 昼間 | ～90kWh | kWh | 18.24 | 1.61 | 0.75 | 4012.76 | 19479.4175 | 222.1% | 45.03% | ⑤
|  |  | 90～230kWh |  | 24.87 | 1.61 | 0.75 | 4012.76 | 14736.5406 | 168% | 59.52% | ⑥
| 4.666 |  | 230kWh～ |  | 28.75 | 1.61 | 0.75 | 4012.76 | 12898.6178 | 147.1% | 68% | ⑦
| エアコン 外気温2℃ | 昼間 | ～90kWh | kWh | 18.24 | 1.61 | 0.75 | 2561.94 | 12436.6019 | 141.8% | 70.53% | ⑧
|  |  | 90～230kWh |  | 24.87 | 1.61 | 0.75 | 2561.94 | 9408.52 | 107.3% | 93.22% | ⑨
| 2.979 |  | 230kWh～ |  | 28.75 | 1.61 | 0.75 | 2561.94 | 8235.1013 | 93.89% | 106.5% | ⑩
夜間電灯契約電気 | エアコン 外気温7℃ | 昼間 | ～90kWh | kWh | 21.69 | 1.61 | 0.75 | 4012.76 | 16685.0728 | 190.2% | 52.57% | ⑪
|  |  | 90～230kWh |  | 29.58 | 1.61 | 0.75 | 4012.76 | 12563.4314 | 143.2% | 69.81% | ⑫
| COP |  | 230kWh～ |  | 34.19 | 1.61 | 0.75 | 4012.76 | 10978.8235 | 125.2% | 79.89% | ⑬
| 4.666 | 夜間 |  |  | 10.92 | 1.61 | 0.75 | 4012.76 | 30216.5663 | 344.5% | 29.03% | ⑭
| エアコン 外気温2℃ | 昼間 | ～90kWh | kWh | 21.69 | 1.61 | 0.75 | 2561.94 | 10652.5572 | 121.5% | 82.34% | ⑮
|  |  | 90～230kWh |  | 29.58 | 1.61 | 0.75 | 2561.94 | 8021.1021 | 91.45% | 109.3% | ⑯
| COP |  | 230kWh～ |  | 34.19 | 1.61 | 0.75 | 2561.94 | 7009.4118 | 79.92% | 125.1% | ⑰
| 2.979 | 夜間 |  |  | 10.92 | 1.61 | 0.75 | 2561.94 | 19291.7169 | 219.9% | 45.47% | ⑱
| 蓄熱式電気暖房機 |  |  | kWh | 10.92 | 1.61 | 0.75 | 860 | 6475.9036 | 73.83% | 135.4% | ⑲
エアコン：Panasonic CS-363CX

## CS-363CX2
[5 empty] | 暖房費比較計算書 |  |  |  |  | 平成26年9月現在 ダイエー建設株式会社
区分 |  |  |  | 単位 | 料金単価(円) | 燃料調整費(円) | 再エネ賦課金(円) | 発熱量(Kcal) | 100円あたりの発熱量(Kcal) | 灯油との発熱比較 | 灯油との価格比較
灯油 | ファンヒーター |  |  | リットル | 100 | - |  | 8771 | 8771 | 100% | 100% | ①
| FF式石油ストーブ |  |  | リットル | 100 | - |  | 7718 | 7718 | 87.99% | 113.6% | ②
ガス | 都市ガス |  |  | ㎥ | 163 | - |  | 11000 | 6748.4663 | 76.94% | 130% | ③
| LPガス |  |  | ㎥ | 320 | - |  | 24000 | 7500 | 85.51% | 116.9% | ④
一般電灯契約電気 | エアコン 外気温7℃ | 昼間 | ～90kWh | kWh | 18.24 | 1.61 | 0.75 | 4128 | 20038.835 | 228.5% | 43.77% | ⑤
|  |  | 90～230kWh |  | 24.87 | 1.61 | 0.75 | 4128 | 15159.7503 | 172.8% | 57.86% | ⑥
| 4.8 |  | 230kWh～ |  | 28.75 | 1.61 | 0.75 | 4128 | 13269.0453 | 151.3% | 66.1% | ⑦
| エアコン 外気温2℃ | 昼間 | ～90kWh | kWh | 18.24 | 1.61 | 0.75 | 1982.3 | 9622.8155 | 109.7% | 91.15% | ⑧
|  |  | 90～230kWh |  | 24.87 | 1.61 | 0.75 | 1982.3 | 7279.8384 | 83% | 120.5% | ⑨
| 2.305 |  | 230kWh～ |  | 28.75 | 1.61 | 0.75 | 1982.3 | 6371.9061 | 72.65% | 137.7% | ⑩
夜間電灯契約電気 | エアコン 外気温7℃ | 昼間 | ～90kWh | kWh | 21.69 | 1.61 | 0.75 | 4128 | 17164.2412 | 195.7% | 51.1% | ⑪
|  |  | 90～230kWh |  | 29.58 | 1.61 | 0.75 | 4128 | 12924.2329 | 147.4% | 67.86% | ⑫
| COP |  | 230kWh～ |  | 34.19 | 1.61 | 0.75 | 4128 | 11294.1176 | 128.8% | 77.66% | ⑬
| 4.8 | 夜間 |  |  | 10.92 | 1.61 | 0.75 | 4128 | 31084.3373 | 354.4% | 28.22% | ⑭
| エアコン 外気温2℃ | 昼間 | ～90kWh | kWh | 21.69 | 1.61 | 0.75 | 1982.3 | 8242.4116 | 93.97% | 106.4% | ⑮
|  |  | 90～230kWh |  | 29.58 | 1.61 | 0.75 | 1982.3 | 6206.3244 | 70.76% | 141.3% | ⑯
| COP |  | 230kWh～ |  | 34.19 | 1.61 | 0.75 | 1982.3 | 5423.5294 | 61.83% | 161.7% | ⑰
| 2.305 | 夜間 |  |  | 10.92 | 1.61 | 0.75 | 1982.3 | 14926.9578 | 170.2% | 58.76% | ⑱
| 蓄熱式電気暖房機 |  |  | kWh | 10.92 | 1.61 | 0.75 | 860 | 6475.9036 | 73.83% | 135.4% | ⑲
エアコン：Panasonic CS-363CX2

## CS-403CX
[5 empty] | 暖房費比較計算書 |  |  |  |  | 平成26年9月現在 ダイエー建設株式会社
区分 |  |  |  | 単位 | 料金単価(円) | 燃料調整費(円) | 再エネ賦課金(円) | 発熱量(Kcal) | 100円あたりの発熱量(Kcal) | 灯油との発熱比較 | 灯油との価格比較
灯油 | ファンヒーター |  |  | リットル | 100 | - |  | 8771 | 8771 | 100% | 100% | ①
| FF式石油ストーブ |  |  | リットル | 100 | - |  | 7718 | 7718 | 87.99% | 113.6% | ②
ガス | 都市ガス |  |  | ㎥ | 163 | - |  | 11000 | 6748.4663 | 76.94% | 130% | ③
| LPガス |  |  | ㎥ | 320 | - |  | 24000 | 7500 | 85.51% | 116.9% | ④
一般電灯契約電気 | エアコン 外気温7℃ | 昼間 | ～90kWh | kWh | 18.24 | 1.61 | 0.75 | 3613.72 | 17542.3301 | 200% | 50% | ⑤
|  |  | 90～230kWh |  | 24.87 | 1.61 | 0.75 | 3613.72 | 13271.0981 | 151.3% | 66.09% | ⑥
| 4.202 |  | 230kWh～ |  | 28.75 | 1.61 | 0.75 | 3613.72 | 11615.9434 | 132.4% | 75.51% | ⑦
| エアコン 外気温2℃ | 昼間 | ～90kWh | kWh | 18.24 | 1.61 | 0.75 | 2561.94 | 12436.6019 | 141.8% | 70.53% | ⑧
|  |  | 90～230kWh |  | 24.87 | 1.61 | 0.75 | 2561.94 | 9408.52 | 107.3% | 93.22% | ⑨
| 2.979 |  | 230kWh～ |  | 28.75 | 1.61 | 0.75 | 2561.94 | 8235.1013 | 93.89% | 106.5% | ⑩
夜間電灯契約電気 | エアコン 外気温7℃ | 昼間 | ～90kWh | kWh | 21.69 | 1.61 | 0.75 | 3613.72 | 15025.8628 | 171.3% | 58.37% | ⑪
|  |  | 90～230kWh |  | 29.58 | 1.61 | 0.75 | 3613.72 | 11314.0889 | 129% | 77.52% | ⑫
| COP |  | 230kWh～ |  | 34.19 | 1.61 | 0.75 | 3613.72 | 9887.0588 | 112.7% | 88.71% | ⑬
| 4.202 | 夜間 |  |  | 10.92 | 1.61 | 0.75 | 3613.72 | 27211.747 | 310.2% | 32.23% | ⑭
| エアコン 外気温2℃ | 昼間 | ～90kWh | kWh | 21.69 | 1.61 | 0.75 | 2561.94 | 10652.5572 | 121.5% | 82.34% | ⑮
|  |  | 90～230kWh |  | 29.58 | 1.61 | 0.75 | 2561.94 | 8021.1021 | 91.45% | 109.3% | ⑯
| COP |  | 230kWh～ |  | 34.19 | 1.61 | 0.75 | 2561.94 | 7009.4118 | 79.92% | 125.1% | ⑰
| 2.979 | 夜間 |  |  | 10.92 | 1.61 | 0.75 | 2561.94 | 19291.7169 | 219.9% | 45.47% | ⑱
| 蓄熱式電気暖房機 |  |  | kWh | 10.92 | 1.61 | 0.75 | 860 | 6475.9036 | 73.83% | 135.4% | ⑲
エアコン：Panasonic CS-403CX

## CS-403CX2
[5 empty] | 暖房費比較計算書 |  |  |  |  | 平成26年9月現在 ダイエー建設株式会社
区分 |  |  |  | 単位 | 料金単価(円) | 燃料調整費(円) | 再エネ賦課金(円) | 発熱量(Kcal) | 100円あたりの発熱量(Kcal) | 灯油との発熱比較 | 灯油との価格比較
灯油 | ファンヒーター |  |  | リットル | 100 | - |  | 8771 | 8771 | 100% | 100% | ①
| FF式石油ストーブ |  |  | リットル | 100 | - |  | 7718 | 7718 | 87.99% | 113.6% | ②
ガス | 都市ガス |  |  | ㎥ | 163 | - |  | 11000 | 6748.4663 | 76.94% | 130% | ③
| LPガス |  |  | ㎥ | 320 | - |  | 24000 | 7500 | 85.51% | 116.9% | ④
一般電灯契約電気 | エアコン 外気温7℃ | 昼間 | ～90kWh | kWh | 18.24 | 1.61 | 0.75 | 4195.08 | 20364.466 | 232.2% | 43.07% | ⑤
|  |  | 90～230kWh |  | 24.87 | 1.61 | 0.75 | 4195.08 | 15406.0962 | 175.6% | 56.93% | ⑥
| 4.878 |  | 230kWh～ |  | 28.75 | 1.61 | 0.75 | 4195.08 | 13484.6673 | 153.7% | 65.04% | ⑦
| エアコン 外気温2℃ | 昼間 | ～90kWh | kWh | 18.24 | 1.61 | 0.75 | 2064 | 10019.4175 | 114.2% | 87.54% | ⑧
|  |  | 90～230kWh |  | 24.87 | 1.61 | 0.75 | 2064 | 7579.8751 | 86.42% | 115.7% | ⑨
| 2.4 |  | 230kWh～ |  | 28.75 | 1.61 | 0.75 | 2064 | 6634.5227 | 75.64% | 132.2% | ⑩
夜間電灯契約電気 | エアコン 外気温7℃ | 昼間 | ～90kWh | kWh | 21.69 | 1.61 | 0.75 | 4195.08 | 17443.1601 | 198.9% | 50.28% | ⑪
|  |  | 90～230kWh |  | 29.58 | 1.61 | 0.75 | 4195.08 | 13134.2517 | 149.7% | 66.78% | ⑫
| COP |  | 230kWh～ |  | 34.19 | 1.61 | 0.75 | 4195.08 | 11477.6471 | 130.9% | 76.42% | ⑬
| 4.878 | 夜間 |  |  | 10.92 | 1.61 | 0.75 | 4195.08 | 31589.4578 | 360.2% | 27.77% | ⑭
| エアコン 外気温2℃ | 昼間 | ～90kWh | kWh | 21.69 | 1.61 | 0.75 | 2064 | 8582.1206 | 97.85% | 102.2% | ⑮
|  |  | 90～230kWh |  | 29.58 | 1.61 | 0.75 | 2064 | 6462.1165 | 73.68% | 135.7% | ⑯
| COP |  | 230kWh～ |  | 34.19 | 1.61 | 0.75 | 2064 | 5647.0588 | 64.38% | 155.3% | ⑰
| 2.4 | 夜間 |  |  | 10.92 | 1.61 | 0.75 | 2064 | 15542.1687 | 177.2% | 56.43% | ⑱
| 蓄熱式電気暖房機 |  |  | kWh | 10.92 | 1.61 | 0.75 | 860 | 6475.9036 | 73.83% | 135.4% | ⑲
エアコン：Panasonic CS-403CX2

## CS-RX280C2
[5 empty] | 暖房費比較計算書 |  |  |  |  | 平成26年9月現在 ダイエー建設株式会社
区分 |  |  |  | 単位 | 料金単価(円) | 燃料調整費(円) | 再エネ賦課金(円) | 発熱量(Kcal) | 100円あたりの発熱量(Kcal) | 灯油との発熱比較 | 灯油との価格比較
灯油 | ファンヒーター |  |  | リットル | 100 | - |  | 8771 | 8771 | 100% | 100% | ①
| FF式石油ストーブ |  |  | リットル | 100 | - |  | 7718 | 7718 | 87.99% | 113.6% | ②
ガス | 都市ガス |  |  | ㎥ | 163 | - |  | 11000 | 6748.4663 | 76.94% | 130% | ③
| LPガス |  |  | ㎥ | 320 | - |  | 24000 | 7500 | 85.51% | 116.9% | ④
一般電灯契約電気 | エアコン 外気温7℃ | 昼間 | ～90kWh | kWh | 18.24 | 1.61 | 0.75 | 5674.28 | 27545.0485 | 314% | 31.84% | ⑤
|  |  | 90～230kWh |  | 24.87 | 1.61 | 0.75 | 5674.28 | 20838.3401 | 237.6% | 42.09% | ⑥
| 6.598 |  | 230kWh～ |  | 28.75 | 1.61 | 0.75 | 5674.28 | 18239.4086 | 208% | 48.09% | ⑦
| エアコン 外気温2℃ | 昼間 | ～90kWh | kWh | 18.24 | 1.61 | 0.75 | 2543.88 | 12348.932 | 140.8% | 71.03% | ⑧
|  |  | 90～230kWh |  | 24.87 | 1.61 | 0.75 | 2543.88 | 9342.1961 | 106.5% | 93.89% | ⑨
| 2.958 |  | 230kWh～ |  | 28.75 | 1.61 | 0.75 | 2543.88 | 8177.0492 | 93.23% | 107.3% | ⑩
夜間電灯契約電気 | エアコン 外気温7℃ | 昼間 | ～90kWh | kWh | 21.69 | 1.61 | 0.75 | 5674.28 | 23593.6798 | 269% | 37.18% | ⑪
|  |  | 90～230kWh |  | 29.58 | 1.61 | 0.75 | 5674.28 | 17765.4352 | 202.5% | 49.37% | ⑫
| COP |  | 230kWh～ |  | 34.19 | 1.61 | 0.75 | 5674.28 | 15524.7059 | 177% | 56.5% | ⑬
| 6.598 | 夜間 |  |  | 10.92 | 1.61 | 0.75 | 5674.28 | 42728.012 | 487.2% | 20.53% | ⑭
| エアコン 外気温2℃ | 昼間 | ～90kWh | kWh | 21.69 | 1.61 | 0.75 | 2543.88 | 10577.4636 | 120.6% | 82.92% | ⑮
|  |  | 90～230kWh |  | 29.58 | 1.61 | 0.75 | 2543.88 | 7964.5585 | 90.81% | 110.1% | ⑯
| COP |  | 230kWh～ |  | 34.19 | 1.61 | 0.75 | 2543.88 | 6960 | 79.35% | 126% | ⑰
| 2.958 | 夜間 |  |  | 10.92 | 1.61 | 0.75 | 2543.88 | 19155.7229 | 218.4% | 45.79% | ⑱
| 蓄熱式電気暖房機 |  |  | kWh | 10.92 | 1.61 | 0.75 | 860 | 6475.9036 | 73.83% | 135.4% | ⑲
エアコン：Panasonic CS-RX280C2

## CS-RX400C2
[5 empty] | 暖房費比較計算書 |  |  |  |  | 平成26年9月現在 ダイエー建設株式会社
区分 |  |  |  | 単位 | 料金単価(円) | 燃料調整費(円) | 再エネ賦課金(円) | 発熱量(Kcal) | 100円あたりの発熱量(Kcal) | 灯油との発熱比較 | 灯油との価格比較
灯油 | ファンヒーター |  |  | リットル | 100 | - |  | 8771 | 8771 | 100% | 100% | ①
| FF式石油ストーブ |  |  | リットル | 100 | - |  | 7718 | 7718 | 87.99% | 113.6% | ②
ガス | 都市ガス |  |  | ㎥ | 163 | - |  | 11000 | 6748.4663 | 76.94% | 130% | ③
| LPガス |  |  | ㎥ | 320 | - |  | 24000 | 7500 | 85.51% | 116.9% | ④
一般電灯契約電気 | エアコン 外気温7℃ | 昼間 | ～90kWh | kWh | 18.24 | 1.61 | 0.75 | 4725.7 | 22940.2913 | 261.5% | 38.23% | ⑤
|  |  | 90～230kWh |  | 24.87 | 1.61 | 0.75 | 4725.7 | 17354.7558 | 197.9% | 50.54% | ⑥
| 5.495 |  | 230kWh～ |  | 28.75 | 1.61 | 0.75 | 4725.7 | 15190.2925 | 173.2% | 57.74% | ⑦
| エアコン 外気温2℃ | 昼間 | ～90kWh | kWh | 18.24 | 1.61 | 0.75 | 2481.1 | 12044.1748 | 137.3% | 72.82% | ⑧
|  |  | 90～230kWh |  | 24.87 | 1.61 | 0.75 | 2481.1 | 9111.6416 | 103.9% | 96.26% | ⑨
| 2.885 |  | 230kWh～ |  | 28.75 | 1.61 | 0.75 | 2481.1 | 7975.2491 | 90.93% | 110% | ⑩
夜間電灯契約電気 | エアコン 外気温7℃ | 昼間 | ～90kWh | kWh | 21.69 | 1.61 | 0.75 | 4725.7 | 19649.4802 | 224% | 44.64% | ⑪
|  |  | 90～230kWh |  | 29.58 | 1.61 | 0.75 | 4725.7 | 14795.5542 | 168.7% | 59.28% | ⑫
| COP |  | 230kWh～ |  | 34.19 | 1.61 | 0.75 | 4725.7 | 12929.4118 | 147.4% | 67.84% | ⑬
| 5.495 | 夜間 |  |  | 10.92 | 1.61 | 0.75 | 4725.7 | 35585.0904 | 405.7% | 24.65% | ⑭
| エアコン 外気温2℃ | 昼間 | ～90kWh | kWh | 21.69 | 1.61 | 0.75 | 2481.1 | 10316.4241 | 117.6% | 85.02% | ⑮
|  |  | 90～230kWh |  | 29.58 | 1.61 | 0.75 | 2481.1 | 7768.0025 | 88.56% | 112.9% | ⑯
| COP |  | 230kWh～ |  | 34.19 | 1.61 | 0.75 | 2481.1 | 6788.2353 | 77.39% | 129.2% | ⑰
| 2.885 | 夜間 |  |  | 10.92 | 1.61 | 0.75 | 2481.1 | 18682.9819 | 213% | 46.95% | ⑱
| 蓄熱式電気暖房機 |  |  | kWh | 10.92 | 1.61 | 0.75 | 860 | 6475.9036 | 73.83% | 135.4% | ⑲
エアコン：Panasonic CS-RX400C2